Приложение 1

Вариант 1

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| 1. Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1 | Реконструкция магистральной сети от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры с увеличением диаметра трубопровода до 350 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 1435 | 68966.21 | 6896.62 | 310364.79 | - | 310364.79 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей от ТК-22 до школы-интерната №11 с увеличением диаметра до 133 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 260 | 4584.40 | - | - | 458.44 | 4125.96 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство разводящей сети диаметром 108мм от тепловой сети по ул. Ленина до дома культуры "Родник" | п.м. | 180 | 3762.11 | - | - | 376.21 | 3385.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство разводящей сети диаметром 57мм от магистральной тепловой сети до спортивного комплекса" Восход" | п.м. | 150 | 3022.72 | - | - | 302.27 | - | - | 2720.45 | - | - | - | - |
| 1.5 | Монтаж котла контейнерного типа КВр-2,15-95 | шт | 1 | 725.84 | - | - | - | - | - | - | 72.58 | 653.26 | - | - |
|  | Итого по Центральной котельной: |  |  | 81061.28 | 6896.62 | 310364.79 | 1136.92 | 310364.79 | - | 2720.45 | 72.58 | 653.26 | - | - |
| 2. Котельная мкр. ПМК |
| 2.1 | Реконструкция магистральной сети по ул.Спортивной от котельной мкр.ПМК до ул.Молодёжной с увеличением диаметра трубопровода до 219 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 250 | 5641.86 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Гидротехников, Молодёжная с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 330 | 4930.50 | - | - | - | - | - | - | 493.05 | - | - | 4437.45 |
|  | Итого по котельной мкр.ПМК: |  |  | 10572.36 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | 493.05 | - | - | 4437.45 |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Ольховая, Энергетиков с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 450 | 6821.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 682.17 | 6139.54 |
|  | Итого: суммарные инвестиционные затраты |  |  | 98455.35 | 6896.62 | 31034.79 | 1136.92 | 38546.65 | 564.19 | 7798.13 | 565.63 | 653.26 | 682.17 | 10576.99 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Вариант 2

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| 1. Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1 | Строительство магистральной сети 377 мм от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры | п.м. | 1435 | 33374.32 | 3337.43 | 15018.45 | - | 15018.44 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей от ТК-22 до школы-интерната №11 с увеличением диаметра до 133 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 260 | 4584.40 | - | - | 458.44 | 4125.96 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство разводящей сети диаметром 108мм от тепловой сети по ул. Ленина до дома культуры "Родник" | п.м. | 180 | 3762.11 | - | - | 376.21 | 3385.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство разводящей сети диаметром 57мм от магистральной тепловой сети до спортивного комплекса" Восход" | п.м. | 150 | 3022.72 | - |  | 302.27 | - | - | 2720.45 | - | - | - | - |
| 1.5 | Монтаж котла контейнерного типа КВр-2,15-95 | шт | 1 | 725.84 | - | - | - | - | - | - | 72.58 | 653.26 | - | - |
|  | Итого по Центральной котельной: |  |  | 33374.32 | 3337.43 | 15018.45 | 1136.92 | 22530.3 | - | 2720.45 | 72.58 | 653.26 | - | - |
| 2. Котельная мкр. ПМК |
| 2.1 | Реконструкция магистральной сети по ул.Спортивной от котельной мкр.ПМК до ул.Молодёжной с увеличением диаметра трубопровода до 219 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 250 | 5641.86 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Гидротехников, Молодёжная с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 330 | 4930.50 | - | - | - | - | - | - | 493.05 | - | - | 4437.45 |
|  | Итого по котельной мкр.ПМК: |  |  | 10572.36 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | 493.05 | - | - | 4437.45 |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Ольховая, Энергетиков с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 450 | 6821.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 682.17 | 6139.54 |
|  | Итого: суммарные инвестиционные затраты |  |  | 62863.47 | 3337.43 | 15018.45 | 1136.92 | 22530.3 | 564.19 | 7798.13 | 565.63 | 653.26 | 682.17 | 10576.99 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Вариант 3

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| 1. Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1 | Строительство теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos TP 250-490/4 | шт | 1 | 5505.13 | 550.51 | 2477.31 | - | 2477.31 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей от ТК-22 до школы-интерната №11 с увеличением диаметра до 133 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 260 | 4584.40 | - | - | 458.44 | 4125.96 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство разводящей сети диаметром 108мм от тепловой сети по ул. Ленина до дома культуры "Родник" | п.м. | 180 | 3762.11 | - | - | 376.21 | 3385.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство разводящей сети диаметром 57мм от магистральной тепловой сети до спортивного комплекса" Восход" | п.м. | 150 | 3022.72 | - | - | 302.27 | - | - | 2720.45 | - | - | - | - |
| 1.5 | Монтаж котла контейнерного типа КВр-2,15-95 | шт | 1 | 725.84 | - | - | - | - | - | - | 72.58 | 653.26 | - | - |
|  | Итого по Центральной котельной: |  |  | 17600.21 | 550.51 | 2477.31 | 1136.92 | 9989.17 | - | 2720.45 | 72.58 | 653.26 | - | - |
| 2. Котельная мкр. ПМК |
| 2.1 | Реконструкция магистральной сети по ул.Спортивной от котельной мкр.ПМК до ул.Молодёжной с увеличением диаметра трубопровода до 219 мм с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 250 | 5641.86 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Гидротехников, Молодёжная с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 330 | 4930.50 | - | - | - | - | - | - | 493.05 | - | - | 4437.45 |
|  | Итого по котельной мкр.ПМК: |  |  | 10572.36 | - | - | - | - | 564.19 | 5077.68 | 493.05 | - | - | 4437.45 |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Реконструкция разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Ольховая, Энергетиков с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | 450 | 6821.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 682.17 | 6139.54 |
|  | Итого: суммарные инвестиционные затраты |  |  | 34994.28 | 550.51 | 2477.31 | 1136.92 | 9989.17 | 564.19 | 7798.13 | 565.63 | 653.26 | 682.17 | 10576.99 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.