Приложение

к программе «Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Лесогорского муниципального образования

на 2017-2021 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Всего, тыс.руб. | Реализация программы по годам | | | | | | | | | | | | | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |
| 2017 | | | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Замена участка водовода ул.Гагарина от ул. Шастина до ул Чунская | 175м | 678.20 |  | | 678.20 | | | |  | |  | | |  | | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  47.47 т.руб. |
| 2. | Замена участка водовода ул. Чунская Первомайская Некрасова | 625м | 2421.87 |  | |  | | | | 2421.87 | |  | | |  | | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  169.53 т.руб. |
| 3. | Замена магистрального участка водовода от перекрестка ул.Ленина,- Гагарина до колодца врезки на котельную | 620м | 4264.68 | 4264.68 | |  | | | |  | |  | | |  | | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  298.52 т.руб. |
| 4. | Замена участка внутриквартального водовода для подключения МКД Ленина №29, №16, Шастина №35 А | 150 м | 581,25 |  | | 581.25 | | | |  | |  | | |  | | Повышение качества питьевой воды и экологической безопасности | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  40.69 т.руб. |
| 5. | Прокладка водовода для подключения пожарного депо к центральному водоснабжению | 260 м. | 907,20 |  | |  | | | |  | | 907.20 | | |  | | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  63.50 т.руб. |
| 6. | Организация централизованного ГВС по закрытой схеме с использованием ИТП в 5ти МКД |  | 4200,0 |  | |  | | | |  | |  | | | 4200,0 | | Экономия затрат на тепло, переход на закрытую систему горячего водоснабжения | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  294,0 т.руб. |
|  | ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 13053,2 | 4264,68 | | 1259,45 | | | | 2421,87 | | 907,20 | | | 4200,0 | |  |  |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт кирпичных канализационных колодцев с заменой на железобетон | 10 шт. | 1775,45 |  |  | | |  | | | 1775,45 | | |  | | | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  124.28 т.руб. |
| 3. | Модернизация станций КНС-1,КНС-2 с заменой их на комплектные канализационные станции с насосным оборудованием GRUNDFOS | 2 шт. | 5488,58 |  | 2744,29 | | |  | | |  | | | 2744,29 | | | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  384.20 т.руб. |
| 4. | Капитальный ремонт ж/б сооружений КОС | 1 шт. | 2395,66 | 2395,66 |  | | |  | | |  | | |  | | | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  167.7 т.руб. |
| 5. | Капитальный ремонт воздуховода на КОС Ф 500-630 мм. | 200 м. | 2809,74 |  |  | | | 2809,74 | | |  | | |  | | |  | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  196.68 т.руб. |
|  | ИТОГО ВОДОТВЕДЕНИЕ | | 12469,43 | 2395,66 | 2744,29 | | | 2809,74 | | | 1775,45 | | | 2744,29 | | |  |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт котла № 3 с заменой трубной части и выполнением обмуровочных работ | 1 шт. | 4748,34 |  | 4748,34 | | |  | | |  | | |  | | | Увеличение степени надежности в системе теплоснабжения | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  332.38 т.руб. |
| 2. | Замена теплообменников на центральной угольной котельной | 3шт. | 3600,0 | 2400,0 | 1200,0 | | |  | | |  | | |  | | | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  252 т.руб. |
| 3. | Замена участка магистральной теплосети на трубу Ф 325мм. | 300 м. | 10452,9 |  |  | | |  | | | 5226,45 | | | 5226,45 | | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной, теплосетей и удельного расхода топлива | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  731.70 т.руб. |
| 5. | Прокладка теплосетей для подключения с/к «Восход» | 120 м. | 782,06 | 782,06 |  | | |  | | |  | | |  | | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  54.74 т.руб. |
| 6. | Монтаж котла КВр-2,15-95 для производства горячей воды в летний период | 1 шт. | 3042,0 |  |  | | |  | | |  | | | 3042,0 | | | Оптимизация уровня загрузки произв. мощностей котельной, создание благоприятных условий проживания | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  212.94 т.руб. |
| 7 | Подключение школы-интернат №11 к центральному теплоснабжению |  | 2500,0 |  |  | | | 1250,0 | | | 1250,0 | | |  | | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной | Областной бюджет  Средства предприятий  Местный бюджет-  175,0 т.руб. |
|  | ИТОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | 25125,3 | 3182,06 | 5948,34 | | | 1250,0 | | | 6476,45 | | | 8268,45 | | |  |  |
|  | **ВСЕГО** | | **50647,93** | **9842,4** | **9952,08** | | | **6481,61** | | | **9159,1** | | | **15212,74** | | |  |  |
|  | **СРЕДСТВА МЕСТНОГО**  **БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ** | | **3545,35** | **688,96** | **696,64** | | | **453,71** | | | **641,13** | | | **1064,89** | | |  |  |
|  | **НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА** | | **47102,60** | **9153,44** | **9255,44** | | | **6027,9** | | | **8517,97** | | | **14147,85** | | |  |  |