Приложение

к программе «Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Лесогорского муниципального образования

на 2017-2021 годы»

 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Всего, тыс.руб. | Реализация программы по годам | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Водоснабжение** |
| 1.  | Замена участка водовода ул.Гагарина от ул. Шастина до ул Чунская | 175м | 678.20 |  | 678.20 |  |  |  | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-47.47 т.руб. |
| 2. | Замена участка водовода ул. Чунская Первомайская Некрасова | 625м | 2421.87 |  |  | 2421.87 |  |  | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-169.53 т.руб. |
| 3. | Замена магистрального участка водовода от перекрестка ул.Ленина,- Гагарина до колодца врезки на котельную | 620м | 4264.68 | 4264.68 |  |  |  |  | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-298.52 т.руб. |
| 4. | Замена участка внутриквартального водовода для подключения МКД Ленина №29, №16, Шастина №35 А | 150 м | 581,25 |  | 581.25 |  |  |  | Повышение качества питьевой воды и экологической безопасности | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-40.69 т.руб. |
| 5. | Прокладка водовода для подключения пожарного депо к центральному водоснабжению | 260 м. | 907,20 |  |  |  | 907.20 |  | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-63.50 т.руб. |
| 6. | Организация централизованного ГВС по закрытой схеме с использованием ИТП в 5ти МКД |  | 4200,0 |  |  |  |  | 4200,0 | Экономия затрат на тепло, переход на закрытую систему горячего водоснабжения | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-294,0 т.руб. |
|  | ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 13053,2 | 4264,68 | 1259,45 | 2421,87 | 907,20 | 4200,0 |  |  |
| **Водоотведение** |
| 1. | Ремонт кирпичных канализационных колодцев с заменой на железобетон | 10 шт. | 1775,45 |  |  |  | 1775,45 |  | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-124.28 т.руб. |
| 3. | Модернизация станций КНС-1,КНС-2 с заменой их на комплектные канализационные станции с насосным оборудованием GRUNDFOS | 2 шт. | 5488,58 |  | 2744,29 |  |  | 2744,29 | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-384.20 т.руб. |
| 4. | Капитальный ремонт ж/б сооружений КОС  | 1 шт. | 2395,66 | 2395,66 |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-167.7 т.руб. |
| 5. | Капитальный ремонт воздуховода на КОС Ф 500-630 мм. | 200 м. | 2809,74 |  |  | 2809,74 |  |  |  | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-196.68 т.руб. |
|  | ИТОГО ВОДОТВЕДЕНИЕ | 12469,43 | 2395,66 | 2744,29 | 2809,74 | 1775,45 | 2744,29 |  |  |
| **Теплоснабжение** |
| 1. | Капитальный ремонт котла № 3 с заменой трубной части и выполнением обмуровочных работ | 1 шт. | 4748,34 |  | 4748,34 |  |  |  | Увеличение степени надежности в системе теплоснабжения | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-332.38 т.руб. |
| 2. | Замена теплообменников на центральной угольной котельной | 3шт. | 3600,0 | 2400,0 | 1200,0 |  |  |  | Снижение уровня аварийности, износа и потерь при транспортировке | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-252 т.руб. |
| 3. | Замена участка магистральной теплосети на трубу Ф 325мм. | 300 м. | 10452,9 |  |  |  | 5226,45 | 5226,45 | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной, теплосетей и удельного расхода топлива | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-731.70 т.руб. |
| 5. | Прокладка теплосетей для подключения с/к «Восход» | 120 м. | 782,06 | 782,06 |  |  |  |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-54.74 т.руб. |
| 6. | Монтаж котла КВр-2,15-95 для производства горячей воды в летний период | 1 шт. | 3042,0 |  |  |  |  | 3042,0 | Оптимизация уровня загрузки произв. мощностей котельной, создание благоприятных условий проживания  | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-212.94 т.руб. |
| 7 | Подключение школы-интернат №11 к центральному теплоснабжению |  | 2500,0 |  |  | 1250,0 | 1250,0 |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельной | Областной бюджетСредства предприятийМестный бюджет-175,0 т.руб. |
|  | ИТОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 25125,3 | 3182,06 | 5948,34 | 1250,0 | 6476,45 | 8268,45 |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  **50647,93** | **9842,4** | **9952,08** | **6481,61** | **9159,1** | **15212,74** |  |  |
|  | **СРЕДСТВА МЕСТНОГО****БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ** | **3545,35** | **688,96** | **696,64** | **453,71** | **641,13** | **1064,89** |  |  |
|  | **НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА** | **47102,60** | **9153,44** | **9255,44** | **6027,9** | **8517,97** | **14147,85** |  |  |